施行指針様式第9号

年　　月　　日

甲府市上下水道事業管理者　様

給水装置への切替えに伴う調査報告書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定工事事業者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主任技術者氏名　　　　　　　　　　　㊞

下記のとおり、受水槽以降の既設給水設備の調査内容を報告します。

記

１　設置場所

２　申請者

３　建物名称

４　使用材料の確認

　　　構造及び材質基準：水道法施行令第5条の基準（　適合　・　不適合　）

５　配管の確認

　　　提出図面のとおり

６　管更生工事の経歴

　　　経歴（　有　・　無　）

　　　ライニングの塗装・工法等の状況（　確定　・未確定　）

７　水圧試験　（０．７５㎫の水圧を１分間加圧）

　　　漏水（　有　・　無　）

８　水質試験

　　　添付書類のとおり

９　添付書類

1. 既設給水管及び給水器具の平面図・立面図
2. 水圧試験実施中の写真
3. 水道法第20条第3項に規定する水質試験成績証明書